## Slide 1: 12.12.2021 – 31.03.2022 Tarihleri Arası Faaliyet Raporu
Click to add text

## Slide 2: MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NAZIM SAĞLAM
MAHMUT NEDİM KAYAHAN
OZAN ERTUNÇ

## Slide 3: 22.12.2021 tarihinde 63. blok 13 kat çürümüş sıcak su borusu değiştirilmiştir.

## Slide 4: 23.12.2021 tarihinde 10. blok giriş kapısı kırık camı ve 19. blok pencere kırık camları değiştirilmiştir.

## Slide 6: 27.12.2021 tarihinde bloklarımızda toplanan atık piller geri dönüşüm için yetkili firmaya gönderilmiştir.

## Slide 7: 29.12.2021 tarihinde yağmur olukları değişimi ve tamiratı yapılmıştır.

## Slide 10: Sitemizdeki Asansör akülerinin değişimleri TKE asansör firması tarafından yapılmıştır.

## Slide 12: 65. ve 68. blok kalorimetre cihazları muayeneye gönderilmiş, muayene sonrası tekrar montajları yapılmıştır.

## Slide 13: Tke firması tarafından aylık asansör bakımlarımız periyodik olarak devam etmiştir.

## Slide 14: Yasaklı alanlarda köpeklerin gezdirilmemesi ile ilgili duyuru yapılmıştır. 31.12.2021 tarihinde havuz, çocuk oyun alanı ve basketbol sahasına köpek giremez tabelaları asılmıştır.

## Slide 15: 06.01.2022-25.03.2022 tarihlerinde personellerimiz iş güvenliği eğitimi almıştır.

## Slide 16: 15.01.2022 tarihinde 3. blok havalandırma rüzgar gülü montajı yapılmıştır.

## Slide 17: 16.01.2022 tarihinde Okyanus Koleji’nde Tytk toplantısı yapılmış, alınan kararlar web sayfasında yayınlamıştır.

## Slide 18: 08.01.2022 tarihinde İncek Life İncek Blue İncek Green bayrakları asılmıştır.

## Slide 19: 18.01.2022 ve 24.02.2022 tarihlerinde Çankaya Belediyesi’nden temin edilen geri dönüşüm konteynerleri gelmiştir.

## Slide 22: Türk Bayraklarımız direklerimize asılmıştır.

## Slide 23: Sitemiz 19. blok altına personellerin kullanımı için mescit yapılmıştır.

## Slide 24: Yönetim ofisi yönlendirme tabelaları yerleştirilmiştir.

## Slide 25: 20.01.2022 tarihinde 17. blok jeneratör aküleri değiştirilmiş, antifriz takviyesi yapılmıştır.

## Slide 28: 22.01.2022 tarihinde 65. blok sıcak su filtresi temizlenmiştir.

## Slide 29: 65. blok 1 no’lu kazan gaz valfi değişimi yapılmış, sistem otomatik mod ile devreye alınmıştır.

## Slide 30: 01.02.2022 tarihinde Gesa Özel Güvenlik şirketi hizmet vermeye başlamıştır.

## Slide 32: 01.02.2022 tarihinde Gesa Özel Temizlik şirketi hizmet vermeye başlamıştır.

## Slide 33: 05.02.2022 tarihinde 1. nizamiye kırık bariyer kolu değiştirilmiştir.

## Slide 34: 11.02.2022 tarihinde eskiyen vaziyet planları değiştirilmiştir.

## Slide 36: ÖNCESİ SONRASI

## Slide 37: 16.02.2022 tarihinde Gesa güvenlik ile güvenlik risk analizi toplantısı yapılmıştır.

## Slide 38: ÖNCESİ SONRASI 17.02.2022 tarihinde Green Blok kırık seramiklerinin değişimi yapılmıştır.

## Slide 41: Çevre ve otopark aydınlatmaları tasarruf amaçlı %40 kapatılmıştır.

## Slide 42: 22.02.2022 tarihinde 65. blok otopark giriş kapısı motor değişimi yapılmıştır.

## Slide 43: 23.02.2022 tarihinde 63 ve 64. blok alçıpan tamir işlemleri yapılmıştır.

## Slide 44: 23.02.2022 tarihinde çöp kovaları tamiratı yapılmıştır.

## Slide 45: Traktör ile karlı yollar açılmış, tuzlama yapılmıştır.

## Slide 47: Temizlik şirketi tarafından ortak alanların kar temizliği yapılmıştır.

## Slide 48: 24.02.2022 tarihinde 64. blok walf değişimi yapılmıştır.

## Slide 49: 24.02.2022 tarihinde 64. blok kapı hidroliği değişimi yapılmıştır.

## Slide 50: 65. Blok apsiyon cihazı ile kalorimetre cihazı arası kablo değişimi yapılmıştır.

## Slide 52: Temizlik şirketi tarafından kat temizlikleri makinalar ile, çöp toplama işlemi de traktör ile yapılmaya başlamıştır.

## Slide 53: 25.02.2022 tarihinde 65. blok giriş alçıpan tamir işlemi yapılmıştır.

## Slide 54: 25.02.2022 tarihinde 4. blok -1 kat tavan alçıpan tamir işlemi yapılmıştır.
ÖNCESİ
SONRASI

## Slide 55: 28.02.2022 tarihinde yönetim ofisine, 22.03.2022 tarihinde güvenlik kulübelerine ilk yadım dolapları temin edilmiştir.

## Slide 56: 09.03.2022 tarihinde 60. blok pompa değişimleri yapılmıştır.

## Slide 58: 08.03.2022 tarihinde 64. blok asansör salsis kuyu okuyucu değişimi yapılmıştır.

## Slide 59: 14.03.2022 tarihinde jeneratör bakımı yapılmıştır.

## Slide 60: Atık Geri Kazanım Projesi Kapsamında Geri Dönüşümü olan tüm atıklarımız haftalık olarak Çankaya Belediyesine teslim edilmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ederiz.

## Slide 61: 10.03.2022 tarihinde 62. blokta gaz basınç regülatörü değişimi yapılmıştır.

## Slide 62: 15.03.2022 tarihinde kapı hidrolikleri alınmış, arızalı kapı hidrolikleri değiştirilmiştir.

## Slide 63: 15.03.2022 tarihinde asansör firmamız tarafından güvenlik görevlilerine asansörde kalan kişinin kurtarılması eğitimi verilmiştir.

## Slide 64: 16.03.2022 tarihinde site aydınlatmaları tamir edilip montajı yapılmıştır.

## Slide 65: 18.03.2022 Gesa Temizlik şirketi görevlileri tarafından iş güvenliği önlemleri alınarak Green Blok bahçesi temizlenmiştir.

## Slide 66: 19.03.2022 tarihinde 65. blok otomatik dolum vanası montajı yapılmıştır.

## Slide 67: Sitemizde kırılan mazgallar toplatılmış, yenilerinin yapılması planlanmıştır.

## Slide 68: 20.03.2022 tarihinde 7. blok rögar temizliği yapılmıştır.

## Slide 69: 21.03.2022 tarihinde tv yayınları için prokomtek optik transmitter değişimi yapılmıştır.

## Slide 70: 22.03.2022 tarihinde Çankaya Belediyesi tarafından sitemiz ortak alanlarına atık yağ bidonları getirilmiştir. Atık yağlar konusunda da sakinlerimizin hassasiyetini bekliyor ve şimdiden teşekkür ediyoruz.

## Slide 71: 23.03.2022 tarihinde 19. blok asansörü encoder değişimi yapılmıştır.

## Slide 72: 23.03.2022 tarihinde 65. blok asansörü karşı ağırlık kasnak rulman değişimi yapılmıştır.

## Slide 73: Sitemiz su depoları paslanmış olup sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır, su depolarımıza ve tesisatlarına müdahale çalışmaları başlamıştır.

## Slide 75: 24.03.2022 tarihindeki kırık olan dezenfaktan standı yenisi ile değiştirilmiştir.

## Slide 76: 26.03.2022 tarihinde tel çit onarımlarımız yapılmıştır.

## Slide 77: Maksimum ilaçlama şirketi tarafından bütün ortak alanlarımıza haşere, gümüşcük böceği vb. için ilaçlama yapılmıştır.

## Slide 78: Aski ekipleri, vidanjör ile 55 ve 56 villa yolundaki rögar tıkanıklığını açmıştır.

## Slide 79: 5. Blok 12 nolu daire üzeri, 5. blok giriş üzeri, 20-022 nolu daire üzeri su gideri, 59-011 nolu daire üzeri su gideri, 64. blok giriş üzeri su gideri İzolasyonları yapılmıştır.

## Slide 81: 31.03.2022 tarihinde 65. blok 133 no’lu dairenin lavabo gider hattı ve ana şaft gider hattı bağlantısı yapılmıştır.

## Slide 82: Emeği geçenlere teşekkür ederiz.